图1  洛阳市伊洛河流域水环境治理全面提升技术路线

图2  流域主要任务与措施实施路径示意图

附件1

洛阳市流域水系图

附件2

洛阳市主要河流和水库的监测断面情况一览表

| 序号 | 河流、湖库名称 | 境内位置 | 断面名称 | 级别 | 监控河长（km） | 2016年考核目标 | “十三五”考核目标 | 水体 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊河 | 上游 | 潭头 | 省控 | 166 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1，其他因子Ⅲ类 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1， 其他因子Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 2 |  | 中游 | 陆浑水库 | 省控 | 44 | / | / | Ⅱ类 |
| 3 |  | 中下游 | 龙门大桥 | 省控 | 58 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1，其他因子Ⅲ类 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1， 其他因子Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 4 |  | 下游 | 西石坝 | 市控 | 20 | / | / | Ⅲ类 |
| 5 | 洛河 | 上游 | 长水 | 国控 | 43 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1，其他因子Ⅲ类 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1， 其他因子Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 6 |  | 中游 | 高崖寨 | 国控 | 79 | Ⅲ类 |  | Ⅲ类 |
| 7 |  | 中下游 | 李楼桥 | 市控 | / | / | / | Ⅲ类 |
| 8 |  | 下游 | 白马寺 | 省控 | 56 | Ⅵ类 | Ⅵ类 | Ⅲ类 |
| 9 | 伊洛河 | 伊河、洛河交汇处 | 伊洛河汇合处 | 市控 | 10 | Ⅵ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 10 | 汝河 | 下游 | 紫罗山 | 省控 | 102 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1，其他因子Ⅲ类 | 氨氮≤0.5，总磷≤0.1， 其他因子Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 11 | 涧河 | 下游 | 丽春桥 | 市控 | 58 | / | / | Ⅲ类 |
| 12 | 瀍河 | 下游 | 潞泽会馆 | 市控 | 35 | / | / | Ⅲ类 |
| 13 | 故县水库 | 洛河上游 | 故县水库 | / | / | / | / | Ⅱ类 |
| 14 | 陆浑水库 | 伊河中游 | 陆浑水库 | / | / | / | / | Ⅱ类 |

附件3

洛阳市城镇污水处理厂概况

| 序号 | 县(市)、区 | 名 称 | 纳污水体 | 设计出水标准 | 主体处理工艺 | 设计处理能力 （万m3/d） | 实际处理规模 （万m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西工区 | 洛阳市涧西污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级A | A²O活性污泥二级生物处理工艺 | 20 | 19.5 | / |
| 2 | 瀍河区 | 洛阳市瀍东污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级A | 改良型A²O工艺 | 20 | 19.6 | / |
| 3 | 洛龙区 | 洛阳市洛南（新区）污水处理厂 | 伊河 | 城镇一级A | 改良型氧化沟工艺 | 10 | 10 | / |
| 4 | 吉利区 | 洛阳市吉利区污水处理厂 | 黄河 | 城镇一级A | CASS | 2 | 0.9 | / |
| 5 | 偃师市 | 偃师市污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级A | CASS | 2 | 1.9 | / |
| 6 | 偃师市 | 偃师市第二污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级A | CASS | 1 | 0.9 | / |
| 7 | 孟津县 | 孟津县汇兴供排水有限公司孟津县污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级A | 奥贝尔氧化沟 | 2 | 1.8 | / |
| 8 | 孟津县 | 孟津县汇兴供排水有限公司孟津县麻屯镇污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级B | 改良型氧化沟 | 0.5 | 0.4 | 提标改造已基本完工 |
| 9 | 新安县 | 洛阳新中安污水处理有限公司 | 洛河 | 城镇一级B | 奥贝尔氧化沟 | 3 | 2.5 | 提标改造在建 |
| 10 | 伊川县 | 中原环保公司伊川县污水处理厂一期 | 伊河 | 城镇一级B | 奥贝尔氧化沟 | 2 | 1.3 | 提标改造已完成 |
| 11 | 伊川县 | 中原环保公司伊川县污水处理厂二期 | 伊河 | 城镇一级A | 改良型氧化沟 | 2 | 1.3 | / |
| 12 | 嵩县 | 嵩县洁绿污水处理厂 | 伊河 | 城镇一级B | A²/O | 1.5 | 1.3 | 提标改造已完成 |
| 13 | 栾川县 | 栾川县污水处理厂 | 伊河 | 城镇一级B | A2/O活性污泥法 | 2 | 1.9 | 提标改造在建 |
| 14 | 宜阳县 | 宜阳县污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级B | 奥贝尔氧化沟工艺 | 2 | 2 | 提标改造在建 |
| 15 | 洛宁县 | 洛宁县禹魂自来水公司污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级B | 奥贝尔氧化沟工艺 | 2 | 1.7 | / |
| 16 | 汝阳县 | 汝阳县城污水处理厂 | 汝河 | 城镇一级B | 奥贝尔氧化沟 | 2 | 0.9 | / |
| 17 | 新安县 | 新安县东区污水处理厂 | 洛河 | 城镇一级B | Dste折流淹没式生物膜处理工艺 | 0.5 | 0.4 | / |

附件4

洛阳市城镇污水处理厂进、出水水质情况

单位：mg/L

| 序号 | 企业名称 | 点位 | 氨氮 | COD | BOD5 | 石油类 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涧西污水处理厂 | 进口 | 59.4 | 502 | 224 | 0.73 | 4.90 | 74.1 |
|  |  | 出口 | 0.834 | 20.2 | 2.3 | 0.16 | 0.242 | 12.8 |
| 2 | 瀍东污水处理厂 | 进口 | 32.2 | 373 | 185 | 0.50 | 3.58 | 42.3 |
|  |  | 出口 | 2.2 | 22.5 | 2.0 | 0.10 | 0.407 | 13.6 |
| 3 | 洛阳市吉利区污水处理厂 | 进口 | 20.3 | 193 | 116 | 0.67 | 9.72 | 36.1 |
|  |  | 出口 | 1.66 | 22.3 | 2.6 | 0.12 | 0.967 | 13.3 |
| 4 | 洛阳市新区污水处理厂 | 进口 | 24.2 | 202 | 104 | 0.17 | 2.06 | 34.1 |
|  |  | 出口 | 0.876 | 19.5 | 1.8 | 0.02 | 0.274 | 13.2 |
| 5 | 孟津县汇兴供排水有限公司 污水处理厂 | 进口 | 66.3 | 338 | 206 | 3.35 | 4.85 | 65.9 |
|  |  | 出口 | 3.14 | 22.4 | 2.1 | 0.06 | 0.804 | 12.9 |
| 6 | 洛阳市洛新污水处理 有限公司 | 进口 | 47.4 | 196 | 149 | 1.14 | 4.68 | 52.3 |
|  |  | 出口 | 0.637 | 24.2 | 1.5 | 0.16 | 0.786 | 10.8 |
| 7 | 栾川县自来水公司污水 处理厂 | 进口 | 30.1 | 144 | 72.7 | 0.58 | 1.75 | 42.9 |
|  |  | 出口 | 4.70 | 15.8 | 1.0 | 0.05 | 0.277 | 12.1 |
| 8 | 嵩县洁绿污水处理厂 | 进口 | 42.9 | 224 | 116 | 0.49 | 2.55 | 49.2 |
|  |  | 出口 | 0.708 | 32.9 | 1.1 | 0.06 | 0.582 | 11.1 |
| 9 | 汝阳县龙泉自来水有限公司 污水处理厂 | 进口 | 68.6 | 439 | 299 | 2.75 | 4.65 | 80.0 |
|  |  | 出口 | 1.49 | 25.0 | 1.9 | 0.06 | 0.246 | 11.8 |
| 10 | 宜阳县污水处理厂 | 进口 | 31.2 | 138 | 107 | 0.39 | 2.29 | 50.3 |
|  |  | 出口 | 2.80 | 19.8 | 1.4 | 0.04 | 0.676 | 15.3 |
| 11 | 洛宁县禹魂自来水有限公司 污水处理厂 | 进口 | 50.8 | 281 | 192 | 0.47 | 3.66 | 59.0 |
|  |  | 出口 | 4.48 | 24.3 | 2.1 | 0.08 | 0.781 | 10.1 |
| 12 | 伊川县污水处理厂 | 进口 | 26.0 | 236 | 116 | 0.54 | 2.28 | 35.5 |
|  |  | 出口 | 0.329 | 21.8 | 1.4 | 0.04 | 0.475 | 10.3 |
| 13 | 偃师市污水处理厂 | 进口 | 65.6 | 453 | 197 | 0.63 | 4.41 | 72.6 |
|  |  | 出口 | 0.744 | 34.8 | 4.0 | 0.05 | 0.216 | 8.7 |